## Slide 1
DODÁVKA PRIAMYM VEDENÍM - Dodávka elektriny vyrobenej v zdroji (generátore) priamym vedením pre KONCOVÝCH ODBERATEĽOV elektriny v MWh
VÝROBCA
VLASTNÁ SPOTREBA elektriny pri výrobe elektriny v zdroji / generátore v MWh
OSTATNÁ VLASTNÁ SPOTREBA - elektrina pre vlastné využitie bez vlastnej spotreby v MWh
DODÁVKA DO SÚSTAVY - Dodávka elektriny vyrobenej v zdroji (generátore) do distribučnej / prenosovej sústavy v MWh
VÝROBA ELEKTRINY - množstvo elektriny vyrobené na svorkách zdroja / generátora v MWh
ELEKTRINA ODOBRANÁ ZO SÚSTAVY - odber elektriny z distribučnej alebo prenosovej sústavy pre účely VS a OVS ZVE v MWh
VLASTNÁ SPOTREBA elektriny pri výrobe elektriny je technologická vlastná spotreba elektriny v
- stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny
- technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny
- v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny
slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny, ktorá nepresahuje výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny v štvrťhodinovom rozlíšení
OSTATNÁ VLASTNÁ SPOTREBA elektriny výrobcu elektriny je spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny
Hlásenie výrobcov – prehľad MWh tokov
1
2
3
4
6
1
+
2
6
=
3
4
5
+
+
+
PRENOSOVÁ alebo DISTRIBUČNÁ SÚSTAVA
z toho VLASTNÁ SPOTREBA pokrytá z prenosovej alebo distribučnej sústavy
z toho VLASTNÁ SPOTREBA pokrytá z vlastnej výroby
2a
2b
2
=
2a
2b
+
PRIAME VEDENIE je elektrické vedenie, ktoré spája:
- výrobcu elektriny s koncovým odberateľom elektriny
- výrobcu elektriny s odberateľom elektriny, ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy
Priame vedenie NIE JE ak je zdroj pripojený do prenosovej / distribučnej sústavy vrátane miestnej distribučnej sústavy prevádzkovanej osobou, ktorá môže byť súčasne prevádzkovateľom zdroja
5

## Slide 2
1
2
3
4
5
6
2a
2b
1
+
2
6
=
3
4
5
+
+
+
2
=
2a
2b
+