## Hárok1
TECHNICKÉ PODMIENKY
PRÍSTUPU A PRIPOJENIA, PRAVIDLÁ PREVÁDZKOVANIA
PRENOSOVEJ SÚSTAVY
Dokument E
Prílohy k Dokumentu D
Prílohy k Dokumentu F
Prílohy k Dokumentu N
Prílohy k Dokumentu O
Prílohy k Dokumentu S
Vydanie: č.1819

## F4
Príloha F4 Certifikát manual Frequency Restoration Reserve positive
CERTIFIKÁT
manual Frequency Restoration Reserve positive
(mFRR+)
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie mFRR+ bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre mFRR+ |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na mFRR+ “Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Základné údaje zariadenia: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Regulačný rozsah mFRR+: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Hodnota služby: |  |  | PmFRR+ |  | MW
spĺňa mFRR+ typ DA |  |  | áno / nie
spĺňa mFRR+ typ SA |  |  | áno / nie
Certifikáciu vykonal:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie mFRR+ v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
manual Frequency Restoration Reserve positive
(mFRR+)
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
PSKUT, PZIAD, ∆PmFRR+, tn, tdn, pu
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:

## F5
Príloha F5 Certifikát manual Frequency Restoration Reserve negative
CERTIFIKÁT
manual Frequency Restoration Reserve negative
(mFRR-)
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie mFRR- bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre mFRR- |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na mFRR- “Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Základné údaje zariadenia: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Regulačný rozsah mFRR-: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Hodnota služby: |  |  | PmFRR- |  | MW
spĺňa mFRR- typ DA |  |  | áno / nie
spĺňa mFRR- typ SA |  |  | áno / nie
Certifikáciu vykonal:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie mFRR- v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
manual Frequency Restoration Reserve negative
(mFRR-)
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
PSKUT, PZIAD, ∆PmFRR-, tn, tdn, pu
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh: